郑州城市职业学院新建集装箱项目

设计任务书

郑州城市职业学院

2022年09月

郑州城市职业学院教师新建集装箱项目

# 设计任务书

# 一、设计概况

1、项目名称：郑州城市职业学院新建集装箱项目

2、项目位置：新密市溱水路与未来路交叉口郑州城市职业学院院内

3、建设单位：郑州城市职业学院

4、项目基本情况：

学校专家楼南侧绿化广场增加集装箱，本项目以工业空间为载体，是集文化创新、休闲娱乐、美食音乐为一体的商业综合体，其中集装箱设计面积约300㎡，室外景观设计面积约1000㎡。

- 二、设计阶段及设计内容

- 设计阶段：方案设计及施工图设计

- 设计内容：

| 集装箱商业街建设项目方案设计内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设计内容 | 设计要求 | 备注 |
| 第1阶段 项目方案设计 |  |  |
| 效果图 | 鸟瞰效果图（前后左右俯视人视各角度） |  |
| 平面图 | 总平面图，主要立面图及设计说明 |  |
| 第2阶段 项目扩初设计 |  |  |
| 平面图 | 室内平面各功能区分布图 |  |
| 效果图 | 效果图（主要角度人视图效果图） |  |
| 第3阶段 项目施工图设计 |  |  |
| 施工图 | 建筑总平图/建筑顶棚图 |  |
|  | 箱体编号定位图 |  |
|  | 基础预埋点位布置图 |  |
|  | 建筑结构尺寸图 |  |
|  | 露台栏杆、楼梯结构大样图 |  |
|  | 平面定位尺寸图 |  |
|  | 剖立面索引图 |  |
|  | 水电结构、空调定位设计 |  |
|  | 景观照明设计 |  |

- 三、设计要求

- 设计单位需自行踏勘现场，绘制原始相关各专业图纸。

- 四、成果要求

1、设计文件深度要求

①设计文件须达到施工图设计深度并明确拆改工程量，达到编制工程量清单的深度，并满足国家现行有关规范的要求；

②设计方案须经过集团领导确认；

③须提供设计估算，并满足学院预算要求；

④设计施工图须学院审核通过。

2、需提交的成果文件

设计施工图（纸质版8份，电子版1份）。

- 限额设计

本项目限额：147万元

六、设计目标

设计以满足国家相关强制性标准，满足安全及使用功能。综合考虑经济性、实用性和耐用性。