郑州城市职业学院商业街外立面改造项目

设计任务书

郑州城市职业学院

2022年09月

# 郑州城市职业学院商业街外立面改造项目

# 设计任务书

# 一、设计概况

# 1、项目名称：郑州城市职业学院商业街外立面改造项目

- 2、项目位置：新密市溱水路与未来路交叉口郑州城市职业学院院内

- 3、建设单位：郑州城市职业学院

- 4、项目基本情况：

- 本次商业街外立面改造项目共计5600㎡，其中商业街外立面4000㎡，食堂区域外立面1600㎡。

- 二、设计阶段及设计内容

- 设计阶段：方案设计及施工图设计

- 设计内容：

- 外立面装修装修设计：

- ①商业街区域

原商业街区域商铺外立面为水泥墙面粉刷，部分区域水泥面层直接裸露，1#2#3#4#学生公寓外立墙面为100*100瓷砖。现对商业街区域外立面全部拆除后整体进行软磁工艺改造，改造后使学校商业街整体呈现出百年大学的厚重感、历史感及沧桑感。

- ②食堂区域

- 原食堂区域外立墙面为100*100瓷砖，现需拆除后，整体进行软磁工艺改造。

- 三、设计要求

- 设计单位需自行踏勘现场，绘制原始相关各专业图纸。

- 四、成果要求

1、设计文件深度要求

①设计文件须达到施工图设计深度并明确拆改工程量，达到编制工程量清单的深度，并满足国家现行有关规范的要求；

②设计方案须经过集团领导确认；

③须提供设计估算，并满足学校预算要求；

④设计施工图须学校审核通过。

- 2、需提交的成果文件

- 设计方案（电子版1份）

设计施工图（纸质版8份，电子版1份）

- 限额设计

本项目限额：107万元

六、设计目标

设计以满足国家相关强制性标准，满足安全及使用功能。综合考虑经济性、实用性和耐用性。